## WiscSIMSColumnDictionary
ColNames | DictionaryColNames | SIMSmethods | unit | Type | REQUIRED
File | File; Filename | d18O10; d13C7; Ca; CaO | Filename | Text | TRUE
Comment | Comment; Comment...2 | d18O10; d13C7; Ca; CaO | Comment | Text | TRUE
d18OVSMOW | \u03B418O \u2030 VSMOW vs UWC-3; d18O \u2030 VSMOW; d18_VSMOW; d18O [VSMOW],d18 VSMOW; \u03B418O \u2030 VSMOW; <U+03B4>18O <U+2030> VSMOW vs UWC-3; δ18O ‰ VSMOW vs UWC-3; d18O ‰ VSMOW; δ18O ‰ VSMOW | d18O10 | permille_VSMOW | Numeric | FALSE
SD2ext | 2SD (ext.); Er (2S); 2SD; Std_1SD; Er(2S) | d18O10; d13C7; Ca; CaO | permille | Numeric | FALSE
IMF | Bias; IMF; Mass Bias (<U+2030>); Mass Bias (‰); Mass Bias (‰) | d18O10; d13C7; Ca; CaO | permille | Numeric | FALSE
d18Omeas | d18O ‰ raw; d18O_m; d18O_meas; d18_c; d18O meas; d18O ‰ measured; \u03B418O ‰ measured; <U+03B4>18O <U+2030> measured; δ18O ‰ measured | d18O10 | permille | Numeric | TRUE
SE2int | 2SE (int.); d18O-2SE; d13C-2SE | d18O10; d13C7; Ca; CaO | permille | Numeric | TRUE
O16Gcps | 16O (Gcps); 16O(E9 cps); 16O (E9 cps); 16O (E9); 16O(E9) | d18O10 | Gcps | Numeric | TRUE
IPnA | IP(nA); IP(nA) 1.7 to 1.9; IP (nA) | d18O10; d13C7; Ca; CaO | nA | Numeric | TRUE
YieldMHz | Yield 1MHz/nA | d13C7 | MHz/nA | Numeric | TRUE
Yield | Yield (Gcps/nA); Yield(E9cps/nA); Yield (E9cps/nA) | d18O10; Ca; CaO | Gcps/nA | Numeric | TRUE
Date | date; Date | d18O10; d13C7; Ca; CaO | Date | Text | TRUE
Time | time; Time | d18O10; d13C7; Ca; CaO | Time | Text | TRUE
X | X; x | d18O10; d13C7; Ca; CaO | micrometers | Numeric | TRUE
Y | Y; y | d18O10; d13C7; Ca; CaO | micrometers | Numeric | TRUE
DTFAX | DTFA-X; DTFA X | d18O10; d13C7; Ca; CaO | bits | Numeric | TRUE
DTFAY | DTFA-Y; DTFA Y | d18O10; d13C7; Ca; CaO | bits | Numeric | TRUE
Mass | Mass; mass | d18O10; d13C7; Ca; CaO | bits | Numeric | FALSE
Hyd | 16OH/16O; 16O1H/16O; 13CH/13C | d18O10; d13C7 | HydRatio | Numeric | FALSE
12CE6 | 12C (E6); 12C(E6) | d13C7 | Mcps | Numeric | TRUE
d13CVPDB | d13_C; δ13C ‰ VPDB; d13C PDB; δ13C [‰, PDB]; \u03B413C [‰ PDB]; δ13C [‰, VPDB]; \u03B413C [‰, VPDB]; \u03B413C [\u2030, VPDB]; \u03B413C [\u2030, PDB]; ; \u03B413C [\u2030 PDB]; δ13C ‰ VPDB; d13C ‰ VPBD | d13C7 | permille_VPDB | Numeric | FALSE
d13Cmeas | d13C_m; δ13C ‰ measured; \u03B413C measured; \u03B413C \u2030 measured; d13C ‰ measured | d13C7 | permille_VPDB | Numeric | TRUE
13Ccps | 13C (cps) |  | cps | Numeric
O16Mcps | O16(E6) | d18O3 | Mcps | Numeric
DATETIME |  |  | Date-time | Text
AnalysisLength |  |  | minutes | Numeric
MATERIAL |  |  | Sample-std | Text
GROUPNUM |  |  | spacedgroup | Text
GUESS.SAMP |  |  | ClusterSample | Text
UNIQUEGRP |  |  | StdGroup | Text
REL_YIELD |  |  | % | Numeric
REL_Hyd |  |  | HydRatio-ratio | Numeric
BRACKET2SD |  |  | permille | Numeric
STDiso |  |  | permille | Numeric
RegexSTD |  |  | RunStd | Text
Date.x |  |  | Date | Text
Time.x |  |  | Time | Text
INDEX |  |  | INDEXexcel | Numeric
d44Cameas | \u03B444Ca \u2030 measured | Ca; CaO | permille | Numeric | TRUE
Ca40Cps | 40Ca (Gcps) | Ca | Gcps | Numeric | TRUE
is_standard |  |  | Boolean | Text